## **EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA**

Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB realizará entre el 13 al 16 de octubre, obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.

**RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:**

* Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
* Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
* Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
* La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

**PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **BARRIOS** | **LUGAR** | **INICIO Y**  **DURACIÓN** | **TIPO DE TRABAJO** |
| **Martes 13 de octubre de 2020** | | | | |
| Usme | Usme Pueblo y Hospital de Usme. | De la calle 135 Sur a la calle 139 Sur, entre carrera 11A a la carrera 14K. | 10:00 a. m.  12 horas | Mantenimiento correctivo |
| Teusaquillo | Ciudad Salitre Oriental y Fiscalía General de La Nación. | De la calle 22B a la avenida calle 24, entre carrera 50 a la avenida carrera 60. | 10:00 a. m.  24 horas | Instalación totalizadora |
| Rafael Uribe Uribe | Molinos Sur, El Playón, El Socorro, El Consuelo, Guiparma, Danubio Azul, cárcel La Picota y Marco Fidel Suarez. | De la transversal 5C a la transversal 17, entre calle 49 Sur a la calle 56 Sur. | 10:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento preventivo |
| San Cristóbal | Monte Carlo, Molinos de Oriente, Los Laureles 1, Gran Colombiano y San Cristóbal Sur. | De la calle 20 Sur a la calle 8 Sur, entre carrera 10D Este a la carrera 24B Este. | 10:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| **Miércoles 14 de octubre de 2020** | | | | |
| San Cristóbal | La Gloria Occidental y Canadá O Güira. | De la calle 43 Sur a la calle 48D Sur, entre carrera 1 Bis a la carrera 1C Este. | 10:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| Fontibón | El Chanco, Kassandra, El Charco, Planadas Porvenir, Puente Grande y Brisas. | De la carrera 123 a la carrera 135, entre calle 13C a la calle 24. | 10:00 a. m.  24 horas | Instalación micromedidor |
| Tunjuelito | San Carlos, San Benito, Abraham Lincoln, Tunjuelito y Casas Fiscales. | De la carrera 13F a la carrera 19C, entre diagonal 48 Sur a la avenida calle 60A Sur. | 10:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Rafael Uribe Uribe | San Agustín, Arrayanes, Diana Turbay, Palermo, La Reconquista y La Picota (barrio). | De la calle 53A Sur a la calle 48Q Bis A Sur, entre transversal 1C Este a la carrera 5H. | 10:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Suba | TTES de Colombia, Villa Elisa, Rincón Norte, La Chucua, San Cayetano, Los Naranjos, Altos de Chozica. | De la calle 128C Bis la calle 145, entre carrera 88A a la carrera 99A. | 10:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| **Jueves 15 de octubre de 2020** | | | | |
| Chapinero | El Chicó, Chicó 2do Sector y Chicó Norte. | De la calle 88 a la calle 100, entre carrera 15 Este a la carrera 45. | 10:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| Rafael Uribe Uribe | Nueva Galias, El Playón, Guiparma, Molinos del Sur, Nueva Pensilvania y Carmen del Sol. | De la carrera 13 a la carrera 5, entre calle 44A Sur a la calle 49H Sur. | 10:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Engativá | La Estrada. | De la calle 63 a la calle 72, entre carrera 68 a la carrera 72. | 10:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| **Viernes 16 de octubre de 2020** | | | | |
| Usaquén | Bosque de Pinos, Santa Cecilia y Puente Norte. | De la calle 160 a la calle 162C, entre carrera 3 Este a la carrera 4. | 10:00 a. m.  24 horas | Instalación de accesorios |